“铱 192放射源”技术参数:

1、带国家编码的铱-192 后裝源，半衰期为 74.2天;

2、出厂活度370GBq(10Ci);

3、规格:中1.1mmX6.5mm;

4、导丝(源辫)长度 1700mm;

5、出厂携带有效的密封放射源证书;

6、出具辐射水平及表面污染监测报告，

7、使用完毕并负责在原销售渠道回收。