技术要求：

1、匹配i8CX1探头穿刺架Verza使用

2、可提供5种进针角度，增强进针精确度，

3、容纳14种不同种类的介入器械。

配置清单：

| 序号 | 品目 | 数量（带单位） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 针导引器 | 1个 |  |
| 2 | 无菌探头套 | 1个 |  |
| 3 | 无菌耦合剂 | 1包 |  |