HLA-DNA分型试剂盒

技术要求：

1、产品主要组成成分：预包被了序列特异性引物的96孔PCR扩增板，PCR缓冲液，PCR扩增板塑料封口膜。

2、HLA A\B\C\DR\DQ 位点分型(A/B/DR为必含位点)，每个位点抗原通过特异性引物扩增后电泳分析结果。

3、试剂盒用途：器官及造血干细胞移植供者和受者的HLA基因分型, 用于对人类DNA进行人类白细胞抗原 HLAI类和II类等位基因的分型。

4、完善的售后服务，试剂出现问题及时处理。

配置清单：

| 序号 | 品目 | 数量 （带单位） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预包被了序列特异性引物的96孔板 | 1或2块/人份 | 根据位点数量确定板数 |
| 2 | 封口膜 | 1块/板 |  |
| 3 | PCR缓冲液 | 1瓶/试剂盒 |  |
| 4 | 说明书 | 1本/试剂盒 |  |