血透中心费森尤斯4008s血透机维保技术参数

项目名称:血中心费森尤斯4008s血透机保修

名称                型号       台数     启用日期             设备编号

费森尤斯血透机     4008S         1      2011年11月11日     9VCARK74

费森尤斯血透机     4008S         1      2011年11月11日     9VCARK56

二、保修期限:1年

三、维保内容及要求

机器在保修期间司必须对所保设备提供以下的维护保养服务

(1)设备的安全检查

(2)设备的日常维护保养

(3)运行状态检查

(4)定期设备数据校准

2、以上4项须每6月检查保养一次,并提供维护保养报告

3、保修期间所需定期更换组套件及维修所产生的人工及备件费用由保修公司承担;备件必须是费森原厂备件，设备出现故障时杺器出现欯障报修后,保修公司必须在15分钟之内进行电话响应,在2小封之内进行现场响应,维修时间不能超过3天，以自然日计算,义须保证全年开机率达到95%以上,全年停机不超过5个工作日;若所保设备未达到以上开机率保证即停机每超出一个自然日保修服务合同自动延长2个自然日

6、签订合同后对机器进行全面检查,如发现某配件有问题及时更换新的零件,保证机器的正常运行(需更换流量泵头2个,更换 Bilag模组(新模组)2个)。

7、此前更换原厂浓缩液泵1个,包含在此次维保项目之中。