布鲁氏菌抗体检测试剂盒（单价）

- 1、用途：可以定性检测人血清样本中由各种布鲁菌所引起的抗体。

- *2、产品须包括虎红平板凝集法和试管凝集法两种试剂。

- *3、试剂盒规格：抗原试剂包装不高于1ml/支。

- 4、抗原制备：抗原菌种应来源于中国疾病预防控制中心菌毒种库，且菌种抗原已灭活，不存在传染性。

- 5、需提供阳性质控品。

- 6、试剂需冷链运输，并保证2个月库存。

- *7、要求试剂通过我院微生物实验室性能验证。

- 8、所有参数指标应以厂家提供的彩页或技术证明为准。