血液透析中心百特金宝水处理设备维保参数

- 项目名称：1台百特金宝水处理设备整机维保

| 设备名称 | 设备型号 | 设备编号 | 安装日期 | 使用时长 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 百特金宝水处理设备 | CWP104H | 15062 | 2010-11-9 | 31550h |

- 保修时间：1年。

三、 保修内容及要求：

1、机器在保修期间公司必须对所保设备提供以下的维护保养服务：

（1）设备的安全检查

（2）设备的日常维护保养

（3）运行状态检查

（4）定期设备数据校准。

2、以上4项须每6个月检查保养一次，并提供维护保养报告由设备维修科工程师及临床科室签字确认并交设备维修科备案留底。

3、保修期间更换石英砂、树脂、活性炭及反渗膜一次，加装3个取水阀，更换进水管路。维修所产生的人工及备件费用由保修公司承担；

4、设备出现故障或发生故障报修后，保修公司必须在1小时之内进行电话响应，在7小时之内进行现场响应，维修时间不能超过3天。

5、以自然日计算，必须保证全年开机率达到96%以上，全年停机不超过10个自然日；若所保设备未达到以上开机率保证即停机每超出一个自然日，保修服务合同自动延长2个自然日。