附件一

兰州大学第二医院污水站配置清单（污水站现有设备清单）：

| 序号 | 货物名称 | 型号规格 | 品牌 | 制造厂 | 国别 | 数量 (台/套) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 提升泵 | 潜水排污泵，材质：铸铁 Q=100m'/h,H=12m， N=7.5kw，调节池提升系 | 川源 | 川源股份有限公司 | 中国 | 4 |
| 2. | 事故泵 | 潜水排污泵，材质：铸铁 Q=150m/h,H=12m， N=11kw，事故排水泵 | 川源 | 川源股份有限公司 | 中国 | 4 |
| 3. | 沉淀池排泥泵 | 潜水排污泵，材质：铸铁 Q=40m3/h.H=10m， N=2.2kw | 川源 | 川源股份有限公司 | 中国 | 4 |
| 4. | 酸化池排泥泵 | 潜水排污泵，材质：铸铁 Q=25m/h.H=10m， N=1.5kw，酸化池排泥泵 | 川源 | 川源股份有限公司 | 中国 | 4 |
| 5. | 污泥池排泥泵 | 潜水排污泵，材质：铸铁 Q=15m/h.I=22m， N=2.2kw，污泥池排泥泵 | 川源 | 川源股份有限公司 | 中国 | 2 |
| 6. | 氧化池鼓风机 | 罗茨鼓风机， Q=20.11m3/min P=70kPa，N=37kw | 百事德 | 百事德机械(江苏) 有限公司 | 中国 | 3 |
| 7. | 尾气处理装置 | 高效等离子 Q=2500m3/h，N=13kW | 蓝源 | 北京蓝源恒基环保 科技有限公司 | 中国 | 3 |
| 8. | 尾气收集系统 | 与尾气处理装置配套 | 蓝源 | 北京蓝源恒基环保 科技有限公司 | 中国 | 1 |
| 9. | 机械格栅 | 回转式机械格栅，齿耙材 质：尼龙 Q=250m'/h，栅隙 3mm， N=1.1kw | 宜兴蓝深 | 宜兴市蓝深水工机 械设备有限公司 | 中国 | 1 |
| 10. | CLO.发生器 | 化学法制各 有效产氯量5000g/h， 1.5kw/台 | 蓝源 | 北京蓝源恒基环保 科技有限公司 | 中国 | 3 |
| 11. | 盐酸槽 | 与二氧化氯发生器配套， 有效容积 2m | 蓝源 | 北京蓝源恒基环保 科技有限公司 | 中国 | 2 |
| 12. | 溶配槽 | 与二氧化氛发生器配套， 有效容积 1m | 蓝源 | 北京藍源恒基环保 科技有限公司 | 中国 | 2 |
| 13. | 调节池曝气装 置 | 非标设备 | 蓝源 | 北京蓝源恒基环保 科技有限公司 | 中国 | 2 |
| 14. | 调节池鼓风机 | 罗茨鼓风机 Q=18.14m/min, P=40kPa，N=22kw | 百事德 | 百事德机械(江苏) 有限公司 | 中国 | 2 |
| 15. | 滤前加压泵 | 潜水排污泵，材质：铸铁 Q=100m3/h.H=21m. N=15kw | 川源 | 川源股份有限公司 | 中国 | 4 |
| 16. | 反洗水泵 | 潜水排污泵，材质：铸铁， Q=170 m/h，ll=26m， N=22kw | 川源 | 川源股份有限公司 | 中国 | 2 |
| 17. | 高效过滤器 | 22500, 罐体材质：碳钢防腐 | 江苏八达 | 江苏八达科技股份 有限公司 | 中国 | 4 |
| 18. | 混凝加药装置 | 投加量 25L/h，含溶药 槽、储药槽、搅拌机、计 量泵、操作平台等 | 蓝源 | 北京蓝源恒基环保 科技有限公司 | 中国 | 2 |
| 19. | 水解酸化池布 水装置 | 非标 | 蓝源 | 北京蓝源恒基环保 科技有限公司 | 中国 | 2 |
| 20. | 水解酸化池专 用装置 | 非标 | 蓝源 | 北京蓝源恒基环保 科技有限公司 | 中国 | 2 |
| 21. | 水解酸化池专 用装置支架 | 与水解酸化装置配套 | 蓝源 | 北京蓝源恒基环保 科技有限公司 | 中国 | 2 |
| 22. | 水解酸化池集 水槽及堰板 | 非标 | 蓝源 | 北京蓝源恒基环保 科技有限公司 | 中国 | 2 |
| 23. | 好氧池专用装 置 | 非标 | 蓝源 | 北京蓝源恒基环保 科技有限公司 | 中国 | 2 |
| 24. | 好氧池曝气装 置 | 非标 | 蓝源 | 北京蓝源恒基环保 科技有限公司 | 中国 | 2 |
| 25. | 好氧池专用装 置支架 | 与好氧池专用装置配套 | 蓝源 | 北京蓝源恒基环保 科技有限公司 | 中国 | 2 |
| 26. | 好氧池集水槽 及堰板 | 非标 | 蓝源 | 北京蓝源恒基环保 科技有限公司 | 中国 | 2 |
| 27. | 斜管沉淀装置 | 非标 | 蓝源 | 北京蓝源恒基环保 科技有限公司 | 中国 | 2 |
| 28. | 斜管沉淀装置 支架 | 与斜管沉淀装置配套 | 蓝源 | 北京蓝源恒基环保 科技有限公司 | 中国 | 2 |
| 29. | 沉淀池集水槽 及堰板 | 非标 | 蓝源 | 北京蓝源恒基环保 科技有限公司 | 中国 | 2 |
| 30. | 电磁流量计 | DN150 | 格乐普 | 北京格乐普高新技 术有限公司 | 中国 | 2 |
| 31. | 管道混合器 |  | 蓝源 | 北京蓝源恒基环保 科技有限公司 | 中国 | 2 |
| 32. | 投入式静压液 位变送器 | 输出4~20mA 信号，连续 监测处理单元内的水位 | 格乐普 | 北京格乐普高新技 术有限公司 | 中国 | 5 |
| 33. | 取样泵 | 与在线仪表配套 | 川源 | 川源股份有限公司 | 中国 | 2 |
| 34. | 在线氨氨检测 仪 | 检测方法为光谱法/色谱法 | 哈希 | 哈希公司 | 美国 | 1 |
| 35. | 在线COD检测 仪 | 检测方法：重酸钾消解 +硫酸亚铁铵滴定法 | 哈希 | 哈希公司 | 美国 | 1 |
| 36. | 余氯在线检测 仪 | 输出4~20mA信号，监测 消毒池出水余氢值 | 普罗名特 | 普罗名特流体控制 （大连）有限公司 | 德国 | 1 |
| 37. | 巴氏计量槽 | 水量4500吨/天，玻璃钢材质 | 格乐普 | 北京格乐普高新技 术有限公司 | 中国 | 1 |
| 38. | 超声波液位仪 | 配套 | 格乐普 | 北京格乐普高新技 术有限公司 | 中国 | 1 |
| 39. | 远程监控系统 | 含工控机、组态软件、打印机等 | 蓝源集成 | 北京蓝源恒基环保 科技有限公司 | 中国 | 1 |
| 40. | 配电柜 | 与系统配套 | 蓝源集成 | 北京蓝源恒基环保科技有限公司 | 中国 | 1 |
| 41. | PLC控制柜 | 与系统配套 | 蓝源集成 | 北京蓝源恒基环保 科技有限公司 | 中国 | 3 |
| 42. | 洗眼器 | 304不锈钢无毒材料，含 洗眼器、洗脸盆、开关、 脚踏板等 | 台雄 | 上海台雄工程配套 设备有限公司 | 中国 | 3 |
| 43. | 化验仪器及配 套 | 检测常规五项（Ph、SS COD、氨氮、余氯) | 国药 | 国药集团化学试剂 北京有限公司 | 中国 | 1 |
| 44. | 各种管材、管 件等 | 与系统配套 | 环琪 远大阀门 | 环琪（大仓)塑胶有 限公司 远大阀门有限公司 | 中国 | 1 |
| 45. | 各种电线电 缆、电气元件 等 | 与系统配套 | 金川 | 金川集团电线电缆 有限公司 | 中国 | 1 |
| 备注其他：电热鼓风干燥箱1台，文件柜1个，分析天平1台，真空泵1台，通风橱1台，电热恒温培养箱1个，文件柜1个，衣柜2个 |  |  |  |  |  |  |