| 序号 | 货物名称 | 单位 | 技术要求 | 备注 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手术室平顶印花帽 | 顶 | 1.材质：涤棉。 2.绣字：（右侧白色绣（OR）标识、左侧红色绣爱心（1--4颗）标识）。 3.款式：男女款、均码。 其他要求：可松紧调节，带吸汗毛巾布。 | 1.易清洁，易烘干，无褪色现象，无异味、无公害。 2.面料不起球，无毛絮，不对手术室层流环境造成不良影响。 3.缩水率<3%。 4.接缝处抗撕裂性能无明显下降。 5.其他：可高温洗涤不变形，不掉色，耐高温高压蒸汽灭菌。 |  |
| 2 | 手术室外出衣 | 件 | 1.材质：聚酯纤维65%，棉35%，密度：104*61。 2.颜色：自选。 3.尺码：自选。 4.款式：长袖，V型领开襟款（纽扣），左前胸贴口袋，衣服下襟左右贴口袋。 5.其他要求：左侧前胸处印“兰大二院手术室”字样（红色）。 | 1.易清洁，易烘干，无褪色现象，无异味、无公害。 2.面料不起球，无毛絮，不对手术室层流环境造成不良影响。 3.缩水率<3%。 4.接缝处抗撕裂性能无明显下降。 5.其他：可高温洗涤不变形，不掉色，耐高温高压蒸汽灭菌。 6.须提供符合国家标准质检报告。 |  |
| 3 | 外科刷手衣裤 | 套 | 1.材质：聚酯纤维65%，棉35%，密度：104*61。 2.颜色：自选。 3.尺码：自选。 4.款式：V型领套头款，左前胸贴口袋，衣服下襟左右贴口袋，裤子抽带式，左右裤腿贴片两口袋。 5.其他要求：左侧前胸处印“兰大二院手术室”字样（红色），需完成手术室提供芯片的缝制（上衣及裤子）。 | 1.易清洁，易烘干，无褪色现象，无异味、无公害。 2.面料不起球，无毛絮，不对手术室层流环境造成不良影响。 3.缩水率<3%。 4.接缝处抗撕裂性能无明显下降。 5.其他：可高温洗涤不变形，不掉色，耐高温高压蒸汽灭菌。 6.须提供符合国家标准质检报告。 |  |
| 4 | 刷手衣裤 | 套 | 1.材质：聚酯纤维65%，棉35%，密度：104*61。 2.颜色：自选。 3.尺码：自选。 4.款式：V型领套头款（分男女），左前胸贴口袋，衣服下襟左右贴口袋，裤子抽带式，左右裤腿贴片两口袋。 | 1.易清洁，易烘干，无褪色现象，无异味、无公害。 2.面料不起球，无毛絮，不对手术室层流环境造成不良影响。 3.缩水率<3%。 4.接缝处抗撕裂性能无明显下降。 5.其他：可高温洗涤不变形，不掉色，耐高温高压蒸汽灭菌。 6.须提供符合国家标准质检报告。 |  |
| 5 | 巡回服外衣 | 件 | 1.材质：聚酯纤维65%，棉35%，密度：104*61。 2.颜色：自选。 3.尺码：自选。 4.款式：V型领开襟款（纽扣）长袖，左前胸贴口袋，衣服下襟左右贴片两口袋。 | 1.易清洁，易烘干，无褪色现象，无异味、无公害。 2.面料不起球，无毛絮，不对手术室层流环境造成不良影响。 3.缩水率<3%。 4.接缝处抗撕裂性能无明显下降。 5.其他：可高温洗涤不变形，不掉色，耐高温高压蒸汽灭菌。 6.须提供符合国家标准质检报告。 |  |
| 6 | 剖腹单 | 条 | - 材质：纱支：21×21，密度：108×58，涤棉材质，60%棉，40%聚酯纤维。缩水率4%-5%符合国标要求。 颜色：绿色。 3.尺寸：300cm×350cm单层，切口处1.5×1.5双层并用缝线固定，洞口四角加带，洞口呈弧形10*40cm，符合GB18401-2010标准B类指标基本安全技术要求。 | - 其它要求: PH值≤8内，甲醛含量：无。干态落絮≤4.0检测标准（YY/T0506.2-2016附录A.4）。无可分解致癌芳香胺染料，符合GB18401-2010标准、耐水渍色牢度≥3、耐汗渍色牢度≥3、干耐磨擦色牢度≥3、湿耐磨擦色牢度≥2。 须提供符合国家标准质检报告。 |  |
| 7 | 开颅单 | 条 | - 材质：纱支：21×21，密度：108×58，涤棉材质，60%棉，40%聚酯纤维。缩水率4%-5%符合国标要求。 2.颜色：绿色 3.尺寸：300cm×350cm单层，切口处1.5×1.5双层并用缝线固定，洞口四角加带，洞口呈弧形25*25cm，符合GB18401-2010标准B类指标基本安全技术要求。 | - 1.其它要求: PH值≤8内，甲醛含量：无。干态落絮≤4.0检测标准（YY/T0506.2-2016附录A.4）。无可分解致癌芳香胺染料，符合GB18401-2010标准、耐水渍色牢度≥3、耐汗渍色牢度≥3、干耐磨擦色牢度≥3、湿耐磨擦色牢度≥2。 2.须提供符合国家标准质检报告 |  |
| 8 | 开胸单 | 条 | 材质：纱支：21×21，密度：108×58，涤棉材质，60%棉，40%聚酯纤维。缩水率4%-5%符合国标要求。 2.颜色：绿色 3.尺寸：300cm×450cm单层，切口处1.5×1.5双层并用缝线固定，洞口四角加带，洞口呈弧形10cm×40cm，符合GB18401-2010标准B类指标基本安全技术要求。 | - 1.其它要求: PH值≤8内，甲醛含量：无。干态落絮≤4.0检测标准（YY/T0506.2-2016附录A.4）。无可分解致癌芳香胺染料，符合GB18401-2010标准、耐水渍色牢度≥3、耐汗渍色牢度≥3、干耐磨擦色牢度≥3、湿耐磨擦色牢度≥2。 2.须提供符合国家标准质检报告。 |  |
| 单价合计： |  |  |  |  |  |