附件一：维保电梯信息表
	分布区域
	电梯编号
	电梯品牌及型号
	数量(部)
	载  重
	站层数

	住院部①
	B1-B2
	东芝 TOPS-VF3
	2
	1600KG
	17层17站

	
	B3
	东芝 TOPS-VF3
	1
	1600KG
	19层19站

	
	B4-B5
	东芝 TOPS-VF3
	2
	1600KG
	17层17站

	
	B6-B8
	东芝 TOPS-VF3
	3
	1600KG
	19层19站

	
	B9
	东芝 TOPS-VF3
	1
	1600KG
	6层6站

	
	A1-A2
	东芝 TOPS-VF3
	2
	1150KG
	17层17站

	
	A3
	东芝 TOPS-VF3
	1
	1150KG
	19层19站

	
	A4-A6
	东芝 TOPS-VF3
	3
	1150KG
	17层17站

	
	C1-C2
	东芝 TOPS-VF3 无机房
	2
	1000KG
	5层2站

	
	C3-C4
	东芝 TOPS-VF3 无机房
	2
	1000KG
	2层2站

	住院部⑤
	1#
	山东富士FJY-X-8000-1
	1
	1600KG
	7层7站

	
	2#
	奥蒂斯 TOEL-40H
	1
	1600KG
	7层7站

	儿童医院
	1#
	广东铃木 GSE/B
	1
	1600KG
	16层16站

	
	2#
	广东铃木 GSE/S
	1
	630KG
	16层16站

	
	3#
	广东铃木 GSE/P
	1
	1600KG
	15层15站

	
	4#
	江苏施塔德 STD-B
	1
	1600KG
	16层16站

	行政楼①
	1#
	天津奥的斯GeN2 Comfort
	1
	1000KG
	5层5站

	合  计
	共26部

	注：


