附件一

全院重点部位空调风管清洗、消毒及检测

项目施工清单
风机盘管清洗、消毒统计
	清洗、消毒地点
	数量
	单位

	住院部①门诊区域功能检查房间
	286
	台

	住院部①5至16层病区（监护室、医生办公室、医生值班室、护士值班室等房间）
	80
	台

	住院部②裙房功能检查房间
	126
	台

	住院部②7至21层病区（监护室、医生办公室、医生值班室、护士值班室等房间）
	108
	台

	总  计
	600
	台


风管清洗、消毒统计  

	清洗、消毒地点
	风管展开面积
	单位

	住院部①一楼西药房取药大厅区域
	650
	㎡

	住院部①一楼急诊区域
	442
	㎡

	住院部①二楼急诊日间病房区域
	848
	㎡

	住院部①五楼会议室区域
	495
	㎡

	住院部②一楼萃英大讲堂区域
	1052
	㎡

	住院部②七楼会议室区域
	513
	㎡

	总  计
	4000
	㎡


组合式空气处理机组清洗、消毒统计

	组合式空气处理机组所在位置
	数量
	单位

	住院部①门诊二楼大厅机房
	1
	台

	住院部①门诊二楼超声科机房
	1
	台

	住院部①负一楼核医学科机房
	1
	台

	住院部①五楼会议室机房
	1
	台

	住院部①一楼放射科机房
	1
	台

	总计
	6
	台


新风机组清洗、消毒统计
	新风机所在位置
	数量
	单位

	住院部②8-23楼
	16
	台

	住院部②七楼会议室
	2
	台

	住院部②六楼净化机房
	3
	台

	住院部②二楼翠英大讲堂
	4
	台

	住院部②二楼超声科
	4
	台

	住院部②二楼食堂
	1
	台

	住院部②二楼连廊
	1
	台

	总计
	30
	台


随机检测点统计

	检测点位置
	采集点数
	单位

	住院部①随机点位通风检测
	50
	个

	住院部②随机点位通风检测
	50
	个

	住院部③随机点位通风检测
	50
	个

	住院部①冷却塔水质检测
	2
	个

	住院部②冷却塔水质检测
	2
	个

	住院部①冷却塔水质检测
	2
	个

	总 计
	166
	个


