附件一

| 电力耗材采购清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分：电线电缆类 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 单价 | 品 牌 |
| 1 | 铜塑线 | BV 1.5mm² | 盘 |  |  |
| 2 |  | BV 2.5mm² | 盘 |  |  |
| 3 |  | BV 4mm² | 盘 |  |  |
| 4 |  | BV 6mm² | 盘 |  |  |
| 5 | 铜芯护套线 | RVV 3*1mm² | 盘 |  |  |
| 6 |  | RVVB 2*1.5mm² | 盘 |  |  |
| 7 | 双绞线 | RVS 2*1.5mm² | 盘 |  |  |
| 8 |  | RVS 2*2.5mm² | 盘 |  |  |
| 9 | 电缆 | YJV-0.6、1KV 4*16+1*10 | 米 |  |  |
| 10 |  | YJV-0.6、1KV 4*35+1*16 | 米 |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |
| 第二部分：断路器类 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 单价 | 品 牌 |
| 11 | 微型断路器 | 16A-63A、1P | 个 |  |  |
| 12 |  | 16A-32A、2P | 个 |  |  |
| 13 |  | 40A-63A、2P | 个 |  |  |
| 14 |  | 16A-32A、3P | 个 |  |  |
| 15 |  | 40A-63A、3P | 个 |  |  |
| 16 |  | 100A、3P | 个 |  |  |
| 17 |  | 16A-32A、4P | 个 |  |  |
| 18 | 塑壳断路器 | 63-160A、3P | 个 |  |  |
| 19 | 漏电断路器 | 16A-32A、2P | 个 |  |  |
| 20 |  | 40A-63A、2P | 个 |  |  |
| 21 |  | 16A-32A、4P | 个 |  |  |
| 22 |  | 40A-63A、4P | 个 |  |  |
| 23 | 空开SH201 | 16A-32A、1P | 个 |  |  |
| 24 | 空开SH202 | 16A-63A、2P | 个 |  |  |
| 25 | 交流接触器 | 16A-40A 220、380V | 个 |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |
| 第三部分：照明灯具类 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 单价 | 品 牌 |
| 26 | LED吸顶灯 | 12W-24W色温6000K-7000K | 套 |  |  |
| 27 |  | 25W-48W色温6000K-7000K | 套 |  |  |
| 28 | LED贴片 | 单色、圆形12W-24W，色温5000K-7000K | 套 |  |  |
| 29 |  | 单色、圆形25W-48W，色温5000K-7000K | 套 |  |  |
| 30 |  | 单色、长条行27W-36W/3条、长度40cm-52cm，色温5000K-7000K | 套 |  |  |
| 31 |  | 单色、长条行36W-48W/4条、长度40cm-52cm，色温5000K-7000K | 套 |  |  |
| 32 | T5、T8一体化LED灯 | 长度30cm-90cm,色温6000K-7000K | 只 |  |  |
| 33 |  | 长度100cm-120cm,色温6000K-7000K | 只 |  |  |
| 34 | T5紫外线专用支架 | 4W-15W 15cm-50cm，带电子整流器 | 套 |  |  |
| 35 | T8紫外线专用支架 | 18W-40W 35cm-1.22m，带电子整流器 | 套 |  |  |
| 36 | T8灯管LED | 10W-40W 0.6m-1.2m双端,色温6000K-7000K | 只 |  |  |
| 37 | T8 LED灯管支架 | 0.9m-1.2m,单支带罩支架 | 套 |  |  |
| 38 |  | 0.9m-1.2m,双支带罩支架 | 套 |  |  |
| 39 |  | 0.9-m1.2m,单支平盖支架 | 套 |  |  |
| 40 |  | 0.9m-1.2m，防雾单管净化支架 | 套 |  |  |
| 41 |  | 0.9m-1.2m，防雾双管净化支架 | 套 |  |  |
| 42 | LED筒灯 | 4寸、5寸，色温6000K-7000K，开孔尺寸70mm-110mm | 套 |  |  |
| 43 |  | 6寸、7寸,色温6000K-7000K，开孔尺寸130mm-165mm | 套 |  |  |
| 44 |  | 6寸、7寸，超薄，厚度不大于2cm,色温6000K-7000K，开孔尺寸130mm-165mm | 套 |  |  |
| 45 |  | 8寸，色温6000K-7000K，开孔尺寸170mm-180mm | 套 |  |  |
| 46 |  | 4寸、5寸，色温2000K-5000K，开孔尺寸70mm-110mm | 套 |  |  |
| 47 |  | 6寸、7寸,色温2000K-5000K，开孔尺寸130mm-165mm | 套 |  |  |
| 48 |  | 6寸、7寸，超薄，厚度不大于2cm,色温2000K-5000K，开孔尺寸130mm-165mm | 套 |  |  |
| 49 |  | 8寸，色温2000K-5000K，开孔尺寸170mm-180mm | 套 |  |  |
| 50 | LED天花射灯 | 3-10W嵌入式，铝合金散热，色温6000K-7000K，开孔尺寸50mm-85mm | 套 |  |  |
| 51 |  | 10-15W嵌入式，铝合金散热，色温6000K-7000K，开孔尺寸85mm-110mm | 套 |  |  |
| 52 |  | 15-30W嵌入式，铝合金散热，色温6000K-7000K，开孔尺寸110mm-140mm | 套 |  |  |
| 53 |  | 3-10W嵌入式，铝合金散热，色温2000K-5000K，开孔尺寸50mm-85mm | 套 |  |  |
| 54 |  | 10-15W嵌入式，铝合金散热，色温2000K-5000K，开孔尺寸85mm-110mm | 套 |  |  |
| 55 |  | 15-30W嵌入式，铝合金散热，色温2000K-5000K，开孔尺寸110mm-140mm | 套 |  |  |
| 56 | LED防爆灯 | 50w-100W，吊顶式，色温6000K-7000K | 套 |  |  |
| 57 |  | 50w-100W，壁装式，色温6000K-7000K | 套 |  |  |
| 58 | LED球泡灯 | 5W-30W，色温6000K-7000K | 套 |  |  |
| 59 | 轨道射灯 | 35W-80W，色温6000K-7000K | 套 |  |  |
| 60 |  | 35W-80W，色温2000K-5000K | 套 |  |  |
| 61 |  | 10W-30W，色温6000K-7000K | 套 |  |  |
| 62 |  | 10W-30W，色温2000K-5000K | 套 |  |  |
| 63 | UV天花软膜 | 耐热耐高温，透光率大于等于75%，含安装 | ㎡ |  |  |
| 64 | LED户外投光射灯 | 50W-100W,防水等级IP66,金属外壳，可旋转支架，色温6000K-7000K | 套 |  |  |
| 65 | LED平板灯 | 300mm*300mm卡扣式、吸顶式、嵌入式、色温6000K-7000K，不小于24W | 套 |  |  |
| 66 |  | 300mm*600mm卡扣式、吸顶式、嵌入式，色温6000K-7000K，不小于36W | 套 |  |  |
| 67 |  | 600mm*600mm，超薄，厚度不大于2cm，不小于68W,嵌入式，色温6000K-7000K | 套 |  |  |
| 68 |  | 595mm*595mm，超薄，厚度不大于2cm，不小于68W，嵌入式，色温6000K-7000K | 套 |  |  |
| 69 |  | 600mm*600mm，不小于68W,卡扣式、吸顶式、嵌入式，色温6000K-7000K | 套 |  |  |
| 70 |  | 300mm*300mm卡扣式、吸顶式、嵌入式、色温2000K-5000K不小于24W | 套 |  |  |
| 71 |  | 300mm*600mm卡扣式、吸顶式、嵌入式，色温2000K-5000K，不小于36W | 套 |  |  |
| 72 |  | 600mm*600mm，超薄，厚度不大于2cm，不小于68W,嵌入式，色温2000K-5000K | 套 |  |  |
| 73 |  | 595mm*595mm，超薄，厚度不大于2cm，不小于68W，嵌入式，色温2000K-5000K | 套 |  |  |
| 74 |  | 600mm*600mm，不小于68W,卡扣式、吸顶式、嵌入式，色温2000K-5000K，不小于68W | 套 |  |  |
| 75 |  | 300mm*1200mm,不小于68W，超薄，厚度不大于2cm，卡扣式、嵌入式、吸顶式,色温6000K-7000K | 套 |  |  |
| 76 |  | 295mm*1195mm，不小于68W，超薄，厚度不大于2cm，嵌入式色温6000K-7000K，不小于68W | 套 |  |  |
| 77 |  | 600mm*1200mm，不小于78W,卡扣式、吸顶式、嵌入式,色温6000K-7000K | 套 |  |  |
| 78 |  | 580mm*1180mm，不小于78W,嵌入式,色温6000K-7000K | 套 |  |  |
| 79 | LED线性灯带 | 12W/m色温6000K-7000K | 米 |  |  |
| 80 |  | 12W/m色温2000K-5000K | 米 |  |  |
| 81 | LED线性灯带驱动 | 国标 | 个 |  |  |
| 82 | 侧装金属墙窗式排气扇 | 开孔尺寸：方形25cm-35cm，加强型支架 | 套 |  |  |
| 83 | 侧装双向拉绳换气扇 | 开孔尺寸：方形25cm-35cm， | 套 |  |  |
| 84 | 集成吊顶换气扇 | 300mm*300mm，不小于68w | 套 |  |  |
| 85 |  | 300mm*600mm | 套 |  |  |
| 86 | 集成恒温风暖浴霸灯 | 300mm*600mm | 套 |  |  |
| 87 | LED充电球泡灯 | 120W | 只 |  |  |
| 88 | LED双头格栅射灯 | 2*5-2*12W | 只 |  |  |
| 89 | LED双头应急照明灯 | 壁挂式 应急时间≥90分钟 | 只 |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |
| 第四部分：开关、插座 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 单价 | 品 牌 |
| 90 | 带过载保护多功能插线板 | 10A6位 | 个 |  |  |
| 91 | 带过载保护1开1控多功能插线板 | 10A3位 | 个 |  |  |
| 92 | 带过载保护1开1控多功能插板不带线 | 10A6位 | 个 |  |  |
| 93 | 斜五孔插座 | 86型10A | 个 |  |  |
| 94 | 三孔插座 | 86型10A-16A | 个 |  |  |
| 95 | 一开五孔 | 86型10A | 个 |  |  |
| 96 | 十孔插座 | 118型10A | 个 |  |  |
| 97 | 十五孔插座 | 118型10A | 个 |  |  |
| 98 | 六孔插座 | 118型10A |  |  |  |
| 99 | 六孔插座 | 86型10A | 个 |  |  |
| 100 | 墙壁开关 | 86型 | 个 |  |  |
| 101 | 插头 | 10A-16A | 个 |  |  |
| 102 | 明、暗装线盒 | 118型 |  |  |  |
| 103 | 明、暗装线盒 | 86型 | 个 |  |  |
| 104 | 声、光控开关 | 86型 | 个 |  |  |
| 105 | 声、光控模块 | 国标 | 个 |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |
| 第五部分：电力维修器具表 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 单价 | 品 牌 |
| 106 | 防水胶带 | 国标 | 盘 |  |  |
| 107 | 微电脑定时器（蓝牙） | 国标 | 个 |  |  |
| 108 | 开口铜鼻 | 10A-50A | 个 |  |  |
| 109 |  | 50A-100A | 个 |  |  |
| 110 | 铸铜鼻 | 10mm²-50mm² | 个 |  |  |
| 111 |  | 70mm-120mm | 个 |  |  |
| 112 |  | 150mm240mm | 个 |  |  |
| 113 | PVC管 | φ16-20 | 米 |  |  |
| 114 | PVC管 | φ25-40 | 米 |  |  |
| 115 | PVC管弯头、PVC管接头、PVC管三通 | PVC管配套 | 个 |  |  |
| 116 | PVC管卡 | φ16-40 | 个 |  |  |
| 117 | PVC槽板 | 25#、30#、40# | 米 |  |  |
| 118 | PVC槽板配件，转角、阴角、阳角、堵头、直接、三通 | PVC槽板配套 | 个 |  |  |
| 119 | 铝合金弧形地线槽 | 加厚5# | 米 |  |  |
| 120 | 防水灯头 | 国标 | 个 |  |  |
| 121 | 紫外线消毒车 | 双管30W*2 | 台 |  |  |
| 122 | 紫外线消毒车按钮 | 紫外线灯车配套零件 | 个 |  |  |
| 123 | 紫外线消毒车定时器 | 紫外线灯车配套零件 | 个 |  |  |
| 124 | 紫外线消毒车配件 | 紫外线灯车配套零件 | 个 |  |  |
| 125 | 紫外线消毒车启辉器 | 紫外线灯车配套零件 | 个 |  |  |
| 126 | 紫外线消毒车螺丝 | 紫外线灯车配套零件 | 个 |  |  |
| 127 | 紫外线整流器 | 10-40W/电子/电感 | 个 |  |  |
| 128 | 紫外线消毒灯管 | 10W-30W | 根 |  |  |
| 129 | 紫外线消毒灯管 | 40W | 根 |  |  |
| 130 | 配电箱 | 4-8回路 | 个 |  |  |
| 131 | 配电箱 | 10-16回路 | 个 |  |  |
| 132 | 卡轨 | 配电箱内空开用 | 米 |  |  |
| 133 | 配电箱零、地排 | 国标 | 个 |  |  |
| 134 | 配电箱绝缘子 | 国标 | 个 |  |  |
| 135 | 暗盒修补器 | 86型 | 个 |  |  |
| 136 | 热缩低压电缆头 | 25mm-75mm | 套 |  |  |
| 137 | 免钉胶 | 国标 | 罐 |  |  |
| 138 | 自攻螺丝 | 国标 | 盒 |  |  |
| 139 | 膨胀螺栓 | 国标 | 个 |  |  |
| 140 | pvc胀管 | 国标，100个/包 | 包 |  |  |
| 141 | 扁线卡 | 0.75mm²-2mm² | 盒 |  |  |
| 142 | 空白盖板 | 86型 | 个 |  |  |
| 143 | 黄腊管 | 国标 | 根 |  |  |
| 144 | 扎带 | 国标 | 包 |  |  |
| 145 | 扎丝 | 国标 | 公斤 |  |  |
| 146 | 铁丝 | 12号-18号 | 公斤 |  |  |
| 147 | 拉铆钉 | m3-m6*10mm | 盒 |  |  |
| 148 | 卷线电源盘 | 带线，3*1.5mm*100m，带拉杆，漏电保护，2500W,4位10A五孔 | 盘 |  |  |
| 149 |  | 带线，3*2.5mm*50m，带拉杆，漏电保护，4000W,1位16A五孔+3位10A五孔 | 盘 |  |  |
| 150 |  | 带线，4*2.5mm*50m，带拉杆带，漏电保护，4000W,2位16A孔+1位10A五孔 | 盘 |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |
| 第六部分：电力维修工具类 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 单价 | 品 牌 |
| 151 | 冲击钻 | 钻孔θ6-θ18，功率1380W | 台 |  |  |
| 152 | 冲击钻头 | 1.5-20mm | 个 |  |  |
| 153 | 充电式手枪钻 | 无刷、双电 | 台 |  |  |
| 154 | 手枪钻头 | 1.5-6.5mm | 个 |  |  |
| 155 | 棘轮开口扳手 | 8-32 | 套 |  |  |
| 156 | 手持式可视红外热成像激光成像仪 | 温度-20-400℃，可视光图像、红外图像，储存容量6G 3.5英寸LED | 台 |  |  |
| 157 | 磨光机 | TWS6700 | 台 |  |  |
| 158 | 开孔器 | 14-50mm | 台 |  |  |
| 159 | 锯弓 | 国标 | 个 |  |  |
| 160 | 锯条 | 国标 | 个 |  |  |
| 161 | 尖嘴钳 | 6寸、8寸，PVC防滑手柄 | 个 |  |  |
| 162 | 老虎钳 | 6寸、8寸，PVC防滑手柄 | 个 |  |  |
| 163 | 电子摇表 | 国标1000v | 个 |  |  |
| 164 | 胶枪 | 国标 | 个 |  |  |
| 165 | 榔头 | 国标 | 个 |  |  |
| 166 | 拉铆枪 | 国标 | 个 |  |  |
| 167 | 卷尺 | 5m | 个 |  |  |
| 168 | 试电笔 | 国标多功能 | 个 |  |  |
| 169 | 试电笔 | 国标 | 个 |  |  |
| 170 | 电源极性检测器 | 10A、16A | 个 |  |  |
| 171 | 螺丝刀 | 一字、十字 | 个 |  |  |
| 172 | 加厚人字梯 | 2m | 架 |  |  |
| 173 | 加厚人字梯 | 4m | 架 |  |  |
| 174 | 壁纸刀 | 国标 | 把 |  |  |
| 175 | 壁纸刀片 | 国标 | 盒 |  |  |
| 176 | T型内六方扳手 | 4mm-10mm | 套 |  |  |
| 177 | 活动扳手 | 6 寸-10寸mm | 把 |  |  |
| 178 | 手电筒 | 聚光远射，可充电，电池容量不小于3000mAh | 把 |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |