| - 序号 | - 项目名称 | - 材质 | - 要求 | - 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - PU棉门帘 | - 特级防火全PU面料 | - 1.外层颜色：银灰色。 - 2.外层材质：精品特级防火全PU面料，厚度1.0mm，通过处理达到国家阻燃B1级标准。 - 3.内层材质：双层白色环保加密纤维棉毡，衬布采用牛津纺布料，通过处理达到甲级防火级别。 - 4.填充物密度：1000g/㎡。 - 5.窗口大小：40cm*50cm。 - 6.窗口材质：透明PVC软玻璃，厚度1.5mm。 - 7.窗口边框材质：ABS黑色边框。 - 8.缝纫线：纯白加厚棉线。 - 9.龙骨：铝合金两用龙骨，厚度5.0mm。 - 10.可耐高温≤200℃，耐低温≥-35℃。 - 11.抗折裂，耐水解，不褪色、保温、易清洁保养。 |  |
| - 2 | - 透明门帘 | - PVC | - 颜色：自选。 - 厚度：2.5mm。 - 宽度：20cm/条 。 - 龙骨：铝合两用金龙骨，厚度5.0mm。 - 产品特性：环保、抗菌、防老化寿命长、透气、柔软。 |  |
| - 3 | - 防蝇虫门帘 | - PVC | - 颜色：自选。 - 厚度：2.5mm。 - 宽度：20cm/条。 - 龙骨：铝合两用金龙骨，厚度5.0mm。 - 产品特性：可撕式、环保、透气、柔软。 |  |
| - 4 | - 磁吸式门帘 | - PVC+磁条 | - 颜色：自选。 - 厚度：2.5mm。 - 单片宽度：40cm - 龙骨：加厚铝合两用金龙骨，厚度5.0mm。 - 组合方式：PVC透明门帘、热熔塑胶包边（底带、上带全部采用热熔技术包边）。 - 产品特性：自动闭合、环保、抗光照、不变形。 |  |
| 单价合计： |  |  |  |  |